附件1：

询价工程量清单

| 序号 | 采购项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐水北收费站 康明斯NTA855-G4 320KW | 更换机油滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 2 |  | 更换柴油滤清器 | 个 | 2 |  |  |
| 3 |  | 更换空气滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 4 |  | 更换水滤 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 西黑山收费站 潍柴HT618ZLD 350KW | 更换机油滤清器 | 个 | 2 |  |  |
| 6 |  | 更换柴油滤清器 | 个 | 2 |  |  |
| 7 |  | 更换空气滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 满城北收费站 凯普SC13G420D2 250KW | 更换机油滤清器 | 个 | 2 |  |  |
| 9 |  | 更换柴油滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 10 |  | 更换空气滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 满城北收费站 康明斯（移动式）6BTAA5.9-G2 100KW | 更换机油滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 12 |  | 更换柴油滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 13 |  | 更换油水分离器 | 个 | 1 |  |  |
| 14 |  | 更换空气滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 狼牙山收费站 凯普SC13G420D2 250KW | 更换机油滤清器 | 个 | 2 |  |  |
| 16 |  | 更换柴油滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 17 |  | 更换空气滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 坡仓收费站 上柴SC13G355D2 250KW | 更换机油滤清器 | 个 | 2 |  |  |
| 19 |  | 更换柴油滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 20 |  | 更换空气滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 本页小计（元） |  |  |  |  |  |  |

询价工程量清单

| 序号 | 采购项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 黄土岭收费站（北区） 上柴6135BZLD 250KW | 更换机油滤清器 | 个 | 2 |  |  |
| 22 |  | 更换柴油滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 23 |  | 更换空气滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 黄土岭收费站（南区） 上柴6135BZLD 250KW | 更换机油滤清器 | 个 | 2 |  |  |
| 25 |  | 更换柴油滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 26 |  | 更换空气滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 27 | 康家庄隧道 康明斯6LTAA8.9-G2 190KW | 更换机油滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 28 |  | 更换柴油滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 29 |  | 更换油水分离器 | 个 | 1 |  |  |
| 30 |  | 更换空气滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 31 | 猫尔岩隧道 1号变电所 康明斯KTAA19-G6A 500KW | 更换机油滤清器 | 个 | 2 |  |  |
| 32 |  | 更换机油旁通滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 33 |  | 更换柴油滤清器 | 个 | 2 |  |  |
| 34 |  | 更换空气滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 35 |  | 更换水滤 | 个 | 1 |  |  |
| 36 | 猫尔岩隧道 2号变电所 康明斯KTAA19-G6A 500KW | 更换机油滤清器 | 个 | 2 |  |  |
| 37 |  | 更换机油旁通滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 38 |  | 更换柴油滤清器 | 个 | 2 |  |  |
| 39 |  | 更换空气滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 40 |  | 更换水滤 | 个 | 1 |  |  |
| 本页小计（元） |  |  |  |  |  |  |

询价工程量清单

| 序号 | 采购项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 寨头1号隧道 康明斯 KTA38-G2 600KW | 更换机油滤清器 | 个 | 4 |  |  |
| 42 |  | 更换机油旁通滤清器 | 个 | 2 |  |  |
| 43 |  | 更换柴油滤清器 | 个 | 2 |  |  |
| 44 |  | 更换空气滤清器 | 个 | 2 |  |  |
| 45 |  | 更换水滤 | 个 | 4 |  |  |
| 46 | 驿马岭风机房 康明斯6ZTAA13-G4 350KW | 更换机油滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 47 |  | 更换柴油滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 48 |  | 更换油水分离器 | 个 | 1 |  |  |
| 49 |  | 更换空气滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 50 |  | 更换水滤 | 个 | 1 |  |  |
| 51 | 涞源救援大队 上柴12V135BZLD 450KW | 更换机油滤清器 | 个 | 2 |  |  |
| 52 |  | 更换柴油滤清器 | 个 | 2 |  |  |
| 53 |  | 更换空气滤清器 | 个 | 2 |  |  |
| 54 | 涞源救援大队 康明斯（移动式）4BTA3.9-G2 50KW | 更换机油滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 55 |  | 更换柴油滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 56 |  | 更换油水分离器 | 个 | 1 |  |  |
| 57 |  | 更换空气滤清器 | 个 | 1 |  |  |
| 58 |  | 更换机油 | 桶 | 39 |  |  |
| 59 |  | 更换防冻液 | 桶 | 93 |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |